RSLogix5000 Niveau 1

Présentation du matériel

- Racks, châssis, alimentation, unité centrale, carte E/S

- Coupleurs spécifiques : E/S déportées et réseaux

Structure interne des automates ControlLogix

- Fichiers programme, méthode d’exécution du programme

- Les différents types de variables. Définition globale ou locale

- Adressage des variables

- Présentation du cycle automate

Premières manipulations

- Démarrage de la console

- Gestion de projets

- Initialisation de la mémoire automate ; passage en RUN, en STOP

- Saisie d’un premier schéma et simulation

Schémas logiques de base

- Schémas représentants les fonctions logiques OU, ET, NON

- Fonctions de mémorisation : bobines LATCH et UNLATCH

- Utilisation des bits internes

- Détections de fronts montants et descendants

- Transposition de GRAFCET en LADDER

Instructions de temporisation et de comptage

- Principe de fonctionnement des temporisations travail, repos et cumulée

- Chaînage de temporisations

- Modification de la valeur de présélection

- Principe de fonctionnement des compteurs

- Présentation des blocs de comparaisons

Fonctions du logiciel RSLogix 5000

- Visualisation, modification et forçage de variables

- Transfert d’un programme entre la console de programmation et l’automate

- Sauvegarde et restitution d’un programme sur disquette

- Symbolisation de variables et commentaires de programme

- Utilisation des références croisées

- Impression d’une application

- Définition des liaisons console – automate à travers le logiciel RSLinx

Utilisation des variables système

- Erreur d’exécution du programme

- Détection du passage en RUN de l’automate…

Travail sur mots

- Présentation des différents formats de variables

- Définition de types utilisateur

- Fonctions arithmétiques sur les mots

- Fonctions logiques sur les mots

- Modes d’adressage des variables

RSLogix5000 Niveau 2

Langage LADDER

- Travail sur tableaux de variables à 1, 2 ou 3 dimensions

- Adressage indirect des variables

- Accès en L/E aux informations système par instructions GSV/SSV

- Sous-programmes paramétrés :

- Définition, passation et exploitation des paramètres d’E/S

- Définition et exploitation de types de variables utilisateur

Langage STRUCTURE

- Structure du langage

- Règles syntaxiques

- Instructions sur bits, temporisations et compteurs

- Instructions sur mots, double mots et réels en variables simples ou en tableau

- Structures de contrôle

_ Mise au point

Langage SFC

- Ecriture du GRAFCET : Etapes initiales, étapes, divergences et sauts

- Ecriture des réceptivités

- Ecriture des actions :	Présentations des principaux types d’actions

- Activation, désactivation, continue

- Temporisées …

- Variables associées

- Mise au point